Załącznik nr 1a do SIWZ

PAKIET NR 4

FORMULARZ OFERTOWY

na zakup i dostawę asortymentu medycznego i sprzętu jednorazowego użytku w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2021 r.

| Lp. | Nazwa materiału | Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | Stawka podatku % | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Aparaty do płynów infuzyjnych, z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości minimum 60 mm (część przezroczysta), nie zawierający ftalanów, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany napowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren dł. 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostronnym oraz dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego, z którego wykonano przyrządy. Producent …………Nr seryjny/katalogowy …………………... | 4000 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Szpatułki lekarskie jednorazowe, op. 100 szt. Producent ……………. Nr seryjny/katalogowy ……….. | 60 op. |  |  |  |  |
| 3 | Kieliszki szklane do leków Producent …….……….. Nr seryjny/katalogowy …………... | 600 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kieliszki plastikowe do leków op. po 75 szt. Producent ……………….. Nr seryjny/katalogowy …………… | 40 op. |  |  |  |  |
| 5 | Cewniki Foleya (rozm. od 16 do 22) – silikonowany, lateksowa zastawka, możliwość napełniania strzykawką, sterylizowany radiacyjnie, pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzny worek foliowy, pojemnik balonika 10 ml, długość ok.40cm. Producent ………… Nr seryjny/katalogowy ………………….. | 340 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Worek do zbiórki moczu tygodniowy z portem do pobierania próbek, sterylny, bezlateksowy, o pojemności 2000 ml wykonany z PCV, samouszczelniający się igłowy port do pobierania próbek, skuteczna zastawka antyrefluksyjna(bezzwrotna),szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), dren łączący, zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm,czytelna, łatwa do odczytu skala pomiarowa co 100 ml, wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków, sterylny Producent ………… Nr seryjny/katalogowy ………………….. | 500 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Worki na mocz dla dorosłych z zaworem, sterylne, o poj. 2000 ml. Producent ………… Nr seryjny/katalogowy ………………….. | 1000 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wieszak do worków na mocz (plastikowy) Producent ………….. Nr seryjny/katalogowy ……………….. | 500 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zatyczki do cewników – jałowe, pakowane pojedynczo Producent …………. Nr seryjny/katalogowy ………………... | 100 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Wąsy do podawania tlenu przez nos, wykonane z PCV o jakości medycznej, jałowe, sterylizowane EO, końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu, przewód tlenowy nie załamujący się, o długości min. 210cm Producent ……...……Nr seryjny/katalogowy ………………. | 20 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Skalpel, ostrze o wym. nr 20 i 22 Producent …….……….. Nr seryjny/katalogowy ……………... | 300 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Aparat do lewatywy mikrobiologicznie czysty Producent …………… Nr seryjny/katalogowy ………………. | 20 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Bezkontaktowy termometr medyczny na podczerwień, zakres temperatur 100C-400C lub zasilany na baterie, odległość dla pomiarów 5-10 cm, czas pomiaru 2 sek. zasięg pomiaru od 320C do 420C. Automatyczne wyłączanie, rozdzielczość wyświetlacza +/-0,10C; dokładność mierzenia +/-0,30C. Certyfikat CE, karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce, Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 15 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Plaster do mocowania kaniul typu Vecafix lub równoważny Producent ……………... Nr seryjny/katalogowy …………….. | 8000 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Ciśnieniomierz automatyczny (elektroniczny) naramienny, duży wyświetlacz LCD, niski poziom hałasu, pomiar oscylometryczny, wskaźnik ciśnienia krwi WHO, detektor arytmii, zakres pomiaru ciśnienia 0 ~ 300 mmHg, pulsu 40 ~ 199 uderzeń/Min, dokładność: ciśnienie ± 3 mmHg, puls max ± 5 %, pozwalający na przechowywanie 120 pomiarów, uśredniona pamięć 3 ostatnich pomiarów. Zasilanie na baterie (4 x AAA w komplecie, żywotność baterii ok. 300 pomiarów) oraz posiadający dodatkowo zasilacz sieciowy, Certyfikat CE, karta gwarancyjna, gwarancja 24 m-ce Producent …………. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 10 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Pojemniki na igły 0,7l Producent ……………. Nr seryjny/katalogowy ……………... | 100 szt. |  |  |  |  |
| 17 | Pojemniki na igły 1,0l Producent …………. Nr seryjny/katalogowy …………………. | 900 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Pojemniki na igły 3,5l, wykonane z materiału odpornego na przebicia, posiadające etykietę do nanoszenia danych, wysokość 27cm, średnica około 120 mm Producent ……………. Nr seryjny/katalogowy ……………... | 100 szt. |  |  |  |  |
| 19 | Pojemnik na odpady medyczne z rączką ok. 20l Producent …………. Nr seryjny/katalogowy ………………... | 10 szt. |  |  |  |  |
| 20 | Pojniki dla chorych. Możliwość dezynfekcji termicznej. Producent ……………. Nr seryjny/katalogowy ……………… | 140 szt. |  |  |  |  |
| 21 | Prześcieradła jednorazowe (wym. szer. od 150 do 160cm dł. od 200 do210cm) Producent ……………. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 1300 szt. |  |  |  |  |
| 22 | Podkład papierowy w rolce na kozetkę, szer. 50 cm, dł. Roli 50m, perforacja co 37cm, dwuwarstwowy, biały Producent ………….. Nr seryjny/katalogowy ………………... | 5 szt. |  |  |  |  |
| 23 | Fartuch ochronny z folii Producent ………………... Nr seryjny/katalogowy …………... | 500 szt. |  |  |  |  |
| 24 | Miska nerkowata mała, plastikowa, ok. 300 ml Producent ……………. Nr seryjny/katalogowy ………….. | 50 szt. |  |  |  |  |
| 25 | Miska nerkowata duża, plastikowa, ok. 700 ml Producent …………... Nr seryjny/katalogowy …………... | 10 szt. |  |  |  |  |
| 26 | Kaczka męska wielorazowa z rączką, poj. ok. 1000 ml Producent …………... Nr seryjny/katalogowy ………… | 50 szt. |  |  |  |  |
| 27 | Basen wielorazowego użytku z pokrywką Producent ………….. Nr seryjny/katalogowy …………. | 50 szt. |  |  |  |  |
| 28 | Pęseta anatomiczna-chirurgiczna, jednorazowego użytku, dł. ok. 14 cm. Producent ………. Nr seryjny/katalogowy ………….. | 50 szt. |  |  |  |  |
| 29 | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych (rozm. 16) - wykonane z PCV, powierzchnia zmrożona, jeden otwór centralny i dwa otwory boczne naprzeciwległe, sterylizowane EO Producent ……………... Nr seryjny/katalogowy ……………. | 200 szt. |  |  |  |  |
| 30 | Cewniki Nelatona (rozm. od 16 do 24) – cewnik urologiczny NELATON (CH16 – CH24), wykonane z PCW o jakości medycznej, powierzchnia zmrożona, na opakowaniu nadrukowane napisy w języku polskim, opakowanie folia – papier. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 200 szt. |  |  |  |  |
| 31 | Sonda do karmienia dla dorosłych (rozm. od 22 do 30) Producent …………….Nr seryjny/katalogowy ………………. | 20 szt. |  |  |  |  |
| 32 | Maska do podawania tlenu z drenem dla dorosłych, sterylna Producent …………… Nr seryjny/katalogowy ………………. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 33 | Sterylny zestaw do cewnikowania, zawierający: pojemnik plastikowy medyczny (1 szt.), kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm (2 szt.), pęseta plastikowa jednorazowego użytku, strzykawka jednorazowego użytku 10 ml, serweta włókninowa barierowa 2-warstwowa z otworem 44 x 75 (+/-1) cm, tupfery gazowe 20 cm x 20 cm (4 szt.), rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M (2 szt.), serweta włókninowa 2-warstwowa bez otworu 45 x 75cm Producent ………….. Nr seryjny/katalogowy ………………. | 100 zestawów |  |  |  |  |
| 34 | Opaska uciskowa, staza, możliwość dezynfekcji Producent ………….. Nr seryjny/katalogowy …………. | 30 szt. |  |  |  |  |
| 35 | Staza jednorazowa Producent …………………... Nr seryjny/katalogowy ……….. | 10 rolek |  |  |  |  |
| 36 | Rurka ustno – gardłowa sterylna dla dorosłych Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy ……………. | 20 szt. |  |  |  |  |

……………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy