Załącznik nr 1a do SIWZ

PAKIET NR 1

FORMULARZ OFERTOWY

na zakup i dostawę asortymentu medycznego i sprzętu jednorazowego użytku w okresie od dnia 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r.

| Lp. | Nazwa materiału | Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | Stawka podatku % | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Strzykawki 20 ml-jednorazowego użytku, skala co 1,0ml, dwuczęściowa, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna lub granatowa, czytelna, niezmywalna skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO op. 100 szt. Producent …………... Nr seryjny/katalogowy …………... | 30 op. |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki 10ml - jednorazowego użytku skala co 0,5 ml, rozszerzona do 12 ml, dwuczęściowa, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna lub granatowa czytelna, niezmywalna skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO op. 100 szt. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy ……….. | 50 op. |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki 5ml - jednorazowego użytku, skala co 0,2 ml, rozszerzona do 6 ml, dwuczęściowa, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna lub granatowa, czytelna, niezmywalna skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO op. 100 szt. Producent …………... Nr seryjny/katalogowy …………... | 90 op. |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki 2ml - jednorazowego użytku, skala co 0,1 ml, rozszerzona do 3 ml dwuczęściowa, jałowa, kolorystycznie zabarwiony tłok nie posiadający lateksu i silikonu, czarna lub granatowa, czytelna, niezmywalna skala, zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem, opakowanie papier-folia, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, sterylizowane EO op. Producent ………………... Nr seryjny/katalogowy ………... | 180 op. |  |  |  |  |
| 5 | Żaneta - strzykawka 100 ml do karmienia, skalowana co 2 ml lub co 5 ml, posiadająca dodatkową nasadkę, łącznik jednostronną lub dwustronną skalę pomiarową. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………. | 110 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Igły jednorazowe nr 0,5-0,9 (rozmiar w zależności od potrzeb szpitala) nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009, na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza (krótko/długo ścięte) /op. 100 szt. Producent ………… Nr seryjny/katalogowy ……………….. | 300 op. |  |  |  |  |
| 7 | Igły jednorazowe nr 12 - (1,2x40mm) nasadka oraz opakowanie jednostkowe barwnie oznaczone zgodnie z kodem kolorów ISO 6009, na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza (krótko/długo ścięte) /op. 100 szt. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy ………….. | 3 op. |  |  |  |  |
| 8 | Bezpieczna kaniula dożylna 18G, długość 1 3/4 cala, 1,3x45, przepływ 96 ml/min, wykonana z poliuretanu, posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG, dodatkowy port do wstrzyknięć oraz hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się krwi koniec igły zabezpieczony zatrzaskiem /ZIELONA/ Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy ……………. | 200 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Bezpieczna kaniula dożylna 20G, długość 1 1/4 cala, 1,1x33, przepływ 61 ml/min, wykonana z poliuretanu, posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG, dodatkowy port do wstrzyknięć oraz hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się krwi koniec igły zabezpieczony zatrzaskiem /RÓŻOWA/ Producent ………... Nr seryjny/katalogowy …………….. | 1500 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Bezpieczna kaniula dożylna 22G, długość 1 cal, 0,9x25, przepływ 36 ml/min, wykonana z poliuretanu, posiada min. 4 paski kontrastujące w RTG, dodatkowy port do wstrzyknięć oraz hydrofobową membranę zapobiegającą cofaniu się krwi koniec igły zabezpieczony zatrzaskiem /NIEBIESKA/ Producent …………. Nr seryjny/katalogowy ……………. | 3000 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Koreczki do kaniul, sterylne pakowane pojedynczo Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy .……….. | 2000 szt. |  |  |  |  |

……………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy