Załącznik nr 1a do SIWZ

PAKIET NR 2

FORMULARZ OFERTOWY

na zakup i dostawę asortymentu medycznego i sprzętu jednorazowego użytku w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2021 r.

| Lp. | Nazwa materiału | Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | Stawka podatku % | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie, zgodnie z normą EN 455-1.2.3,4. Zawartość protein ≤ 70 µg/g. Poziom AQL≤1,0. o grubości pojedynczej ścianki w części palca 0,12±0,01 mm i długości minimum 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane po 100 szt.. Rozmiary: XS, S, M, L, XL. Spełnianie wymagań potwierdzone protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2015 roku dołączonymi do oferty. Producent ……………… Nr seryjny/katalogowy ………………………… | 800 op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,10mm, na dłoni min.0,06mm, na mankiecie min. 0,05mm i długości min. 240 mm, zgodnych z normami EN 420 i EN 455-1,2,3,4, poziomie AQL ≤1.0 oraz przebadanych zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie związków chemicznych ( przynajmniej 4 związki chemiczne w tym 70% izopropanol z czasem przenikania min.60 minut), odpornych na przenikanie wirusów (badania zgodnie z normą ASTM F1671) – parametry dotyczące odporności na przenikanie potwierdzone badaniami niezależnymi dołączonymi do oferty, dopuszczone do żywności. Spełnianie wymagań potwierdzone protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2014 roku dołączonymi do oferty. Pakowane w op. a 100 szt . Rozmiary: XS, S, M, L,XL. Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III. Producent ……………… Nr seryjny/katalogowy ………………………… | 3400 op. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe jednorazowego użytku, niesterylne dla osób uczulonych na latex (winylowe), rozmiar XS, S, M, L ,XL a'100szt. Poziom AQL ≤1.0. Długość min. 245mm.Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat.III. Rękawice bez ftalanów – info na opakowaniu lub brak info. na opakowaniu i załączenie do oferty oświadczenia producenta. Producent ………… Nr seryjny/katalogowy …………………… | 200 op. |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe z niską zawartością pudru, poziom protein lateksowych ≤50 μg/g , poziom AQL ≤0,65. Kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); rolowany mankiet, oporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; sterylizowane radiacyjnie. Pakowane parami. Dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6. Producent ……………… Nr seryjny/katalogowy ………………………… | 500 par |  |  |  |  |

………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy