Załącznik nr 1a do SIWZ

PAKIET 1

| Lp. | Nazwa materiału | Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | Stawka podatku % | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rękawice nitrylowe o grubości pojedynczej ścianki na palcu min. 0,10mm, na dłoni min.0,06mm, na mankiecie min. 0,05mm i długości min. 240 mm,, poziomie AQL ≤1.0 Pakowane w op. a 100 szt . Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat.III; rękawice zgodne z normami EN 455-1-2-3-4, ASTM F1671, EN 374-3. Producent ……………… Nr seryjny/katalogowy ………………………… | S – 50 op.; |  |  |  |  |
|  |  | M – 350 op.; |  |  |  |  |
|  |  | L – 300 op.; |  |  |  |  |
|  |  | XL – 100 op. |  |  |  |  |
| 2 | Rękawice diagnostyczne, z lateksu, lekko pudrowane, niejałowe, pasujące na obie dłonie. Zawartość protein ≤ 70 µg/g. Poziom AQL≤1,0. o grubości pojedynczej ścianki w części palca 0,12±0,01 mm i długości minimum 240 mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Zgodnie z normą EN 455-1-2-3-4. Pakowane po 100 szt.. Producent ……………… Nr seryjny/katalogowy ………………………… | S – 100 op.; |  |  |  |  |
|  |  | M – 1700 op.; |  |  |  |  |
|  |  | L – 1000 op.; |  |  |  |  |
|  |  | XL – 600 op. |  |  |  |  |
| 3 | Rękawice bezlateksowe, bezpudrowe jednorazowego użytku, niesterylne dla osób uczulonych na latex (winylowe), Pakowane w op. a'100szt. Poziom AQL ≤1.0. Długość min. 245mm.Fabrycznie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat.III. Rękawice bez ftalanów – załączenie do oferty oświadczenia producenta, rękawice zgodne z normami EN 455-1-2-3-4, EN 374-3. Producent ………… Nr seryjny/katalogowy …………………… | S – 10 op.; |  |  |  |  |
|  |  | M – 100 op.; |  |  |  |  |
|  |  | L – 80 op.; |  |  |  |  |
|  |  | XL – 10 op. |  |  |  |  |
| 4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne, pudrowe z niską zawartością pudru, poziom protein lateksowych ≤50 μg/g , poziom AQL ≤0,65. Kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); rolowany mankiet, oporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata; sterylizowane radiacyjnie. EN 455-1-2-3-4. Pakowane parami. Dostępne w rozmiarach: 9; 8,5; 8;7,5; 7; 6,5; 6. Producent ……………… Nr seryjny/katalogowy ………………………… | 500 par |  |  |  |  |

…………….……………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy