Załącznik nr 1a do SIWZ

PAKIET NR 5

FORMULARZ OFERTOWY

na zakup i dostawę asortymentu medycznego i sprzętu jednorazowego użytku w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 30.11.2021 r.

| Lp. | Nazwa materiału | Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość ogólna netto | Stawka podatku % | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Serweta jednorazowa, sterylna, z otworem Ø 7cm rozm. 50cm x 60cm lub 50x75cm dwuwarstwowa o gramaturze ok 54 g/m2 Producent ……………..Nr seryjny/katalogowy …………….. | 280 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Serweta sterylna nieprzylepna o rozm. 75cm x 90cm, dwuwarstwowa o gramaturze 54 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H2O. Opakowanie a’ 35 szt. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 140 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm lub 16 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki Iris ostro-ostre proste 11,5 cm -sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia .Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy ………… | 100 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki Iris ostro-ostre proste 13 cm lub 14,5 cm -sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14 cm lub Adson 12cm- sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm lub 15cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm - sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewnej. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia. Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro - Mosquito 12,5 cm lub Halsted-Mosquito- sterylne jednorazowe narzędzia chirurgiczne wykonane ze stali nierdzewne Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN 980 umieszczony w sposób trwały na obu stronach narzędzia . Wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG. Wyrób medyczny klasa IIa reguła 6. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 100 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Zestawy do szycia w skład którego wchodzą co najmniej 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm, 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm, 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm lub 11,5 cm. Producent …………….. Nr seryjny/katalogowy …………….. | 60 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy